## ფანკოილები
ფანკოილები
№ | შესყიდვის ობიექტი | ტექნიკური აღწერილობა | მიმწოდებელი | რაოდენობა | განზომილება | ერთეულის ფასი | საერთო ღირებულება | მიწოდების ვადა | მიწოდების ადგილი | საგარანტიო ვადა | შენიშვნა
1 | ფანკოილი იატაკის FC06VE23/1L | წყლის სისტემაზე მომუშავე ფანკოილი იატაკის არნაკლებ FC06VE23/1L (-5.73kw;+8.58kw) -გაგრილების სიმძლავრე სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 4.28/4.89/5.73 KW -გათბობის სიმძლავრე სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 5.15/6.95/8.58 KW -ჰაერის ნაკადი სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 540/810/1080 M³/h -წყლის მილის დაერთების დიამეტრი (მიწოდება/უკუსვლა)- 3/4" -გაბარიტული ზომები არანაკლებ W/D/H - 1300x245x639 მმ |  | 5 | ცალი |  | 0 | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 სამუშაო დღე | ქ. თბილისი, გმირ კურსანტთა N4 | არანაკლებ 1 წელი | სატენდერო წინადადებაში პრეტენდენტმა აუცილებელია მიუთითოს შესასყიდი საქონლის მწარმოებელი ქვეყანა, მწარმოებელი და მოდელი. აღნიშნულის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. იმ შემთხვევაში თუ შემოთავაზებულ საქონელს არ გააჩნია მწარმოებელი/მოდელი, სავალდებულოა აღნიშნულის მითითება
2 | ფანკოილის თერმოსტატი KM 10-AC | ფანკოილის თერმოსტატი KM 10-AC |  | 10 | ცალი |  | 0
3 | ფანკოილი იატაკის FC05VE23/1L | წყლის სისტემაზე მომუშავე ფანკოილი იატაკის არანაკლებ FC05VE23/1L (-4.74kw+7.12kw) -გაგრილების სიმძლავრე სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 3.56/4.03/4.74 KW -გათბობის სიმძლავრე სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 4.34/5.77/7.12 KW -ჰაერის ნაკადი სიჩქარებიის მიხედვით L/M/H - 460/690/920 M³/h -წყლის მილის დაერთების დიამეტრი (მიწოდება/უკუსვლა)- 3/4" -გაბარიტული ზომები არნაკლებ W/D/H - 1150x245x639მმ |  | 5 | ცალი |  | 0 |  |  | არანაკლებ 1 წელი
ჯამი | [6 empty] | 0